Ausschreibungstext

Artikelnummer

214783

Typ

UPTB1SWA00A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, für Netzwerk Kameras, Wischer, 230VAC

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit 40°/s

250 Preset-Positionen

Heizung

Sonnenschutzdach

Unterstützt 100-Base-TX und RS485

Windfestigkeit bis zu 220km/h

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE2 Standard |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse |
| System | Keine Kamera enthalten |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45, RS-485 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | FCC, UL |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UPTB1SWA00A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen