Ausschreibungstext

Artikelnummer

130409

Typ

PTH311P

Kurzbeschreibung

Schwenk-Neige-Kopf mit Preset, 24VAC, IP66, Tragfähigkeit bis 12kg, Autopan

Hauptmerkmale

Für eine maximale Tragkraft bis 12Kg

IP66

Ausführung aus Aluminium, Epoxypolyesterlackierung

Farbe RAL9002

Standard Autopan-Funktion

Version 24VAC

Schwenkanschläge innen einstellbar

Geschwindigkeit: horizontal 6°/s, vertikal 3°/s

0-330° Schwenkbewegung

0-360° Neigebewegung

Drehmoment Schwenkbewegung: 6Nm

Drehmoment Neigebewegung: 6Nm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | PTH311P |
| --- | --- |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DTMRX224 | Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 24VAC |
| --- | --- |
| PTAC | Wandhalterung für Schwenk-/Neige-Köpfe PTH310/P, PTH311/P, PTH355P |
| WFWBTA | Masthalterung für Schwenk-/Neige-Köpfe der Serie PTH |

Empfehlungen

Dienstleistungen