Ausschreibungstext

Artikelnummer

217132

Typ

AXIS T99A10 24V AC/DC

Kurzbeschreibung

Schwenk-/Neigekopf, mit Gehäuse, für Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem für Außenanwendung

Wetterschutzgehäuse für Axis Netzwerkkamera

Pan: 360° endlos, 0,05°-120°/s

Tilt: -90 bis +45°, 0,05°-60°/s

Hohe Preset Genauigkeit bis 0,05°

RJ45 Ethernet und SFP Slot (ohne Modul)

Stromversorgung: 24V AC/DC

Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C

Axis Arctic Temperature Control

Schutzklasse IP66 und NEMA 4X

IK10 Vaandalismusschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Positionierbar | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Funktionen |  |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021062320 |
| Hersteller-Nummer | 01226-001 |
| Serie | Axis T99 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen