Ausschreibungstext

Artikelnummer

130243

Typ

NXPTH211

Kurzbeschreibung

Schwenk-/Neigekopf aus Edelstahl AISI 316, 24VAC, 340°, IP66/67, max. 40kg

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DTMRX2 | Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 230VAC |
| --- | --- |
| DTMRX224 | Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 24VAC |
| DTRX3 | Telemetrie-Empfänger, 17 Funktionen, RS232, RS485, Current loop, IP56, 230VAC |
| DTRX324 | Telemetrie-Empfänger, 17 Funktionen, RS232, RS485, Current loop, IP56, 24VAC |
| NXFWBT | Halterung zur senkrechten Montage, Edelstahl, für NXPTH Schwenk-/Neigeköpfe |
| Videotec NXWBPTH1 | Wandhalterung aus rostfreiem Stahl, für NXPTH Gehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen