Ausschreibungstext



Artikelnummer
219572

Typ
AXIS M3058-PLVE

Kurzbeschreibung
1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, 1,3mm, 360°, HDMI, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale
12 MP (4000x3000) 360°-Panorama-Dome
360°-Übersicht und entzerrte Ansichten verfügbar
HDMI Ausgang 1080p bei 50 Bildern/s
F2.2/1,3 mm Objektiv mit fester Blende
H.264 mit Axis Zipstream-Technologie
Integrierte Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR
Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen
Forensic WDR bis 120dB Dynamik
MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK10
PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Fisheye Kamera

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +50°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	Forensic WDR

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	12 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,7"

	Lichtempfindlichkeit
	0,19 Lux bei F2,2,50 IRE

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	4000x3000

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Nein

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Videoausgänge
	HDMI

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	181°

	Blendensteuerung
	Nein

	Brennweite
	1,2 mm

	Objektiv Typ
	Fisheye

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	25 fps

	Videokompression
	H.264, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021061422

	Hersteller-Nummer
	01178-001

	Serie
	Axis M30

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
