Ausschreibungstext

Artikelnummer

214056

Typ

AXIS COMPANION EYE LVE

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1980x1080, 2,8 mm, Infrarot, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk Flat Face Dome für Außeneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

F2,0/2,8mm M12 Objektiv, feste Blende/Schärfe

Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@25fps

H.264 mit Axis’ Zipstream Technology

Empfindlichkeit: 0,2 Lux (F2,0, Farbe)

IR Beleuchtung, LED, 850nm, 15m Reichweite

MicroSDXC Slot für Edge Storage

Intelligente Konstruktion, flexible Installation

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2

Vandalismusschutz IK08, Schutzklasse IP66

Nur mit Axis Companion VMS nutzbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 0880-001 |
| --- | --- |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS COMPANION SWITCH 4CH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| --- | --- |
| AXIS COMPANION VMS 3.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS M3104/5/6-LVE BLACK CASING 5P | Gehäuse, schwarz, für AXIS M3104-LVE/05-LVE/06-LVE, 5 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für Axis Fix Domes |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT | Hängemontageset, Innen, 1.5" NPS Gewinde, weiß |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT 10PCS | Hängemontageset, Innen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS, 10 Stück |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT BLACK | Hängemontageset, Innen, 1,5" NPS Gewinde, schwarz |
| AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX PLATE | Platte zur Montage auf Anschlussboxen, für AXIS Fix Domes |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |