Ausschreibungstext

Artikelnummer

209510

Typ

SPX-FL24-I-5050

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 50°x50°, 60W, 850nm, explosionsgesch1/4tzt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

24 ultra-langlebige LED

Beleuchtungsreichweite: 64m

CoolExtrude Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Dämmerungsschalter | Nein |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Leuchtweite | 64 m |
| Netzgerät | integriert |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL24-I-5050 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Raytec Spartan |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung | 50x50° |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen