Ausschreibungstext

Artikelnummer

209518

Typ

Raytec SPX-FL48-I-5050

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 50x50, 120W, 850nm, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

48 ultra-langlebige LED

Beleuchtungsreichweite: 90m

CoolExtrude Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 50x50° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Leuchtweite | 90 m |
| Netzgerät | integriert |
| Schutzart | IP66/67 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL48-I-5050 |
| Serie | Raytec Spartan |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen