Ausschreibungstext

Artikelnummer

219267

Typ

XNF-8010R/FHM

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, 1,6mm Fisheye 360°, IR, mit  Facit Heat Map Lizenz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBF-100B1 | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fisheye-Kameras, Weiß, Aluminium, Außen |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-300HM5 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein |
| Hanwha Vision SBP-300TM1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Kunststoff, mit Neigung, Elfenbein |
| Hanwha Vision SHF-1500F | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |

Empfehlungen

| eneo VT-PS12DC-12 Netzteil Einbau | Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden |
| --- | --- |
| Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| MicroSDXC Extreme 128GB | microSDXC 128GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 160MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme 256GB | microSDXC 256GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 160MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme 400GB | microSDXC 400GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 160MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme 512GB | microSDXC 512GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 160MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme Pro 128GB | microSDXC 128GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 170MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme Pro 256GB | microSDXC 256GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 170MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme Pro 400GB | microSDXC 400GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 170MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme Pro 512GB | microSDXC 512GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 170MB/s, inkl. SD-Adapter |
| MicroSDXC Extreme Pro 64GB | microSDXC 64GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 170MB/s, inkl. SD-Adapter |
| Phihong POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |