Ausschreibungstext

Artikelnummer

209522

Typ

SPX-FL48-I-8030

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 80°x30°, 120W, 850nm, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

48 ultra-langlebige LED

Beleuchtungsreichweite: 80m

CoolExtrude Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Raytec Spartan |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Leuchtweite | 80 m |
| Dämmerungsschalter | nein |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 120W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66/67 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 80x30° |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL48-I-8030 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen