Ausschreibungstext

Artikelnummer

218033

Typ

IED-64M2812MBA

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 2592x1520, H.265, Infrarot, 2,8-12mm, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/3" Omnivision CMOS-Sensor

Megapixel Objektiv, motorisiert, 2,8~12 mm

Auflösung max. 2592x1520

Kompression H.265/H.264/MJPEG

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

ROI (Region of interest) Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite

Tampering, Defog

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 218033 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |

Empfehlungen

| CUS-SL-F | Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |
| CUS-SL-F | Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |
| CUS-SL-GK | Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos |