Ausschreibungstext

Artikelnummer

217364

Typ

IED-54F0036MBA

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 2592x1520, H.265, Infrarot, 3,6mm, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/3" Omnivision CMOS-Sensor

Festbrennweite 3,6mm, Tag/Nacht Objektiv

Auflösung max. 2592x1520

Kompression H.265/H.264/MJPEG

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

ROI (Region of interest) Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite

Tampering, Defog

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 217364 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-8 | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-9 | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| VT-PS12DC-10 | Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz |

Empfehlungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen