Ausschreibungstext

Artikelnummer

210796

Typ

RM25-10-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°, 10W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 940nm

Strahlausbreitung: 10°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 24m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED-Technologie

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät

Leistungsaufnahme: 10W max.

Keine Wartung erforderlich

Schutzart: IP66

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RM25-10-C |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung f1/4r Mastmontage, 180°, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen