Ausschreibungstext

Artikelnummer

209798

Typ

VAR-VLK-I4-2-C

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Infrarot Scheinwerfer, 2x940nm, für 2 Kameras, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

Wetterschutzgehäuse für zwei Kameras

Zwei integrierte Infrarot Scheinwerfer

Spektrale Emission 940nm

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Verdeckte Kabelführung, vorverkabelt

Für Analog, IP, Kennzeichenerkennung

Germanium Scheibe für Wärmebild optional

Fernbedienung optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | VAR-VLK-I4-2-C |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PSU-VAR-100W-2 | Netzgerät, 24V, 100W, für Raytec Vario Serie 2x8 |
| --- | --- |
| VAR-I4-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i4 |
| VAR-I8-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8 |
| VAR-RC-V1 | Fernbedienung, für Raytec Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen