Ausschreibungstext

Artikelnummer

212510

Typ

RM150-AI-PANUT

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60-180x5°, 105W, IP66, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

"Adaptive Illumination (TM)": 60-180x5°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite 170m bei 60°, 100m bei 180°

Hot-Spot-Reduction gegen Überbelichtung

Modernste LED-Technologie

Stromversorgung über externes Netzgerät

Eingebauter Dämmerungsschalter

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raymax Panoramic Ultra |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 60-180° |
| Leuchtweite | 170 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern |
| Leistungsaufnahme | 105W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | RM150-AI-PANUT |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen