Ausschreibungstext

Artikelnummer

208866

Typ

SNC-XM636

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Fix, Außen, 1920x1080, 83° FoV, IP66, M12-Anschluss, EN 50155

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SNCA-L038MF | Objektiv, f=3,8mm, M12 Mount, für SNC-XM631, 632, 636, 637 |
| --- | --- |
| SNCA-L060MF | Objektiv, f=6mm, M12 Mount, für SNC-XM631, 632, 636, 637 |
| SNCA-L120MF | Objektiv, f=12mm, M12 Mount, für SNC-XM631, 632, 636, 637 |

Empfehlungen

| SeeEyes SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |

Dienstleistungen