Ausschreibungstext

Artikelnummer

220202

Typ

IPP-83A0036MIA

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 36x, H.265, WDR, 2048x1536, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

3.0MP 2048x1536 Pixel, 25/30fps

36x AF Zoom, 4,6~165,6mm

Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Intelligente selbstlernende Video Analyse

Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)

Audio support inklusive Audio Alarm

IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)

Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz

12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Beobachten (62 px/m) | 30 - 980 m |
| --- | --- |
| Erkennen (125 px/m) | 15 - 409 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 7 - 245 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 80 - 2400 m |
| Hersteller-Nummer | 220202 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AKM-1 | Anschlusskasten mit Montagearm wetterfest, für Fix und PTZ Dome Kameras, IP66 |
| --- | --- |
| EDC-CMA2-W | Eckmontagewinkel, weiß, für EDC-WMB1-W |
| EDC-CMT1-W | Deckenrohr mit Flansch, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack |
| EDC-PM7-W | Mastmontageset für EDC-WMB1-W, weiß |
| EDC-WMB1-W | Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Empfehlungen

| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |