Ausschreibungstext

Artikelnummer

215977

Typ

Raytec VAR2-I16-1-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10x10, 35x10, 60x25, 100W, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Spektrale Emission 940 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| Netzgerät | optional |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Stromversorgung | 12~24V |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 5055877500929 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-I16-1-C |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Raytec DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| Raytec PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| Raytec PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| Raytec SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| Raytec VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| Raytec VAR-I16-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario I16 |
| Raytec VAR-I16-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario I16 |
| Raytec VAR-RC-V1 | Fernbedienung, für Raytec Vario |
| Raytec VUB-PLATE-1x16 | Montageplatte, für 1x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I16/W16 |
| Raytec VUB-PLATE-3x8 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8 |
| Raytec VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| Raytec VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

| Raytec VUB-PLATE-1x16 | Montageplatte, für 1x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I16/W16 |
| --- | --- |

Dienstleistungen