Ausschreibungstext

Artikelnummer

213768

Typ

AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE

Kurzbeschreibung

Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz!

Hauptmerkmale

Papierlizenz! Lieferzeit beachten!

E-Lizenzen verfügbar

Videomanagementsystem für mittlere Projektgrößen

FullHD und 4K kompatibel, für hochauflösende Identifikation

Einfache und schnelle Einrichtung, Intuitive Bedienerführung

Optimiert für Axis Video Produkte, Fremdhersteller optional

Flexible Layouts für Livedarstellung, multisprachliche Menüs

Ereignis-, Alarm- und Eventmanagement, PTZ Steuerung

Kompatibel mit AXIS T8310 Video Surveillance Control Board

20 Kanal Universal Device Lizenz, >32 Axis Devices im System

3rd Party Produkte gemäß IEC62676-2-3 Standard integrierbar

Ohne Datenträger, Lieferung als Lizenzcode-Brief

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lizenz | Vollversion |
| Lizenzierungsart | nach Anzahl Devices |
| Verwaltbare Videoquellen max. | 20 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021052680 |
| Hersteller-Nummer | 0879-120 |
| Serie | Axis Camera Station 5.x |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS P8221 | Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |

Empfehlungen

| Solvido SOL-GG-PTZ-Control | 3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |