Ausschreibungstext

Artikelnummer

216417

Typ

VAR2-i8-3

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10x10, 35x10, 60x25, 606m

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Spektrale Emission 850 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction fr beste BildqualitnLED Status-Indikator

Vandalismusgeschtzt, Schutzklasse IP66

Stromversorgung 12/24V AC/DC

U-Haltebgel im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 138 W |
| Leuchtweite | 606 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | VAR2-i8-3 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 12VAC, 24VDC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| VAR-I8-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8 |
| VAR-I8-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8 |
| VAR-RC-V1 | Fernbedienung, für Raytec Vario |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen