Ausschreibungstext

Artikelnummer

215992

Typ

Raytec VAR2-IPPOE-I8-1-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 49W 940nm, 10x10, 35x10, 60x25, IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

IP-Steuerung ber Web-Interface oder API

Stromversorgung: 24VDC oder PoE+

Spektrale Emission 940 nm

Platinum SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 49 W |
| Netzgerät | optional |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Stromversorgung | PoE |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 5055877501285 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-I8-1-C |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Raytec DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| Raytec PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| Raytec PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| Raytec SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| Raytec VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| Raytec VAR-I8-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8 |
| Raytec VAR-I8-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8 |
| Raytec VUB-PLATE-3x8 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8 |
| Raytec VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| Raytec VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen