Ausschreibungstext

Artikelnummer

217831

Typ

PSTR-I48-HV

Kurzbeschreibung

LED Infrarot-Scheinwerfer, pulsed, 44W, bis 440W, 850nm, 48 LEDs, variable Linse

Hauptmerkmale

10x10, 20x10 und 35x10 im Lieferumfang

Zur Nutzung der Pulse-Funktion ist eine

Kamera mit Strobe-Ausgang erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 20x10°, 35x10° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Leistungsaufnahme | 44 W |
| Leuchtweite | 42 m |
| Netzgerät | extern |
| Hersteller-Nummer | PSTR-I48-HV |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | PulseStar |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 120~230VAC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| --- | --- |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen