Ausschreibungstext

Artikelnummer

217842

Typ

VAR2-HY8-1

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 40W, IR 850nm, Weißlicht,

Hauptmerkmale

Reichweite Infrarot: 290m

Reichweite Weiicht: 144m

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 40 W |
| Leuchtweite | 290 m |
| Hersteller-Nummer | VAR2-HY8-1 |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| --- | --- |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen