Ausschreibungstext

Artikelnummer

217846

Typ

VAR2-XTR-I16-1

Kurzbeschreibung

LED Infrarot-Scheinwerfer, 850nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 100W, IP66, 24-48VDC

Hauptmerkmale

Sonderausf1/4hrung f1/4r extreme:

Salzhaltigkeit, Luftfeuchtigkeit,

Vibration,Schlagfestigkeit

Inklusive Hot-spot Reduction Technology (HRT)

Austauschbare Linsen f1/4r optimale Ausleuchtung

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Spektrale Emission | 850 nm |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Leuchtweite | 500 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24-48VDC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 100W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-XTR-I16-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PSU-VAR-100W-2 | Netzgerät, 24V, 100W, für Raytec Vario Serie 2x8 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen