Ausschreibungstext

Artikelnummer

217846

Typ

Raytec VAR2-XTR-I16-1

Kurzbeschreibung

LED Infrarot-Scheinwerfer, 850nm, 10x10, 35x10, 60x25, 100W, IP66, 24-48VDC

Hauptmerkmale

Sonderausführung für extreme:

Salzhaltigkeit, Luftfeuchtigkeit,

Vibration,Schlagfestigkeit

Inklusive Hot-spot Reduction Technology (HRT)

Austauschbare Linsen für optimale Ausleuchtung

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| Leuchtweite | 500 m |
| Netzgerät | optional |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 24-48VDC |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VAR2-XTR-I16-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen