Ausschreibungstext

Artikelnummer

217847

Typ

VAR2-XTR-I8-1

Kurzbeschreibung

LED Infrarot-Scheinwerfer, 850nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 46W, IP66, 24-48VDC

Hauptmerkmale

Sonderausf1/4hrung f1/4r extreme:

Salzhaltigkeit, Luftfeuchtigkeit,

Vibration,Schlagfestigkeit

Inklusive Hot-spot Reduction Technology (HRT)

Austauschbare Linsen f1/4r optimale Ausleuchtung

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Spektrale Emission | 850 nm |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Leuchtweite | 350 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24-48VDC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 46W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-XTR-I8-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PSU-VAR-50W-2 | Netzgerät, 24V, 50W, für Raytec Vario Serie 2x4 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen