Ausschreibungstext

Artikelnummer

216469

Typ

IAD-5SG1004MUA

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung

2x Gigabit Uplink/PD Ports RJ45

PD(PoE Powered Devices)Pass-Through-Funktionalität

PD Port zur Spannungsversorgung über 60W PoE Injector

4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Temperaturbereich -10°C ~ +45°C

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 216469 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NE-60PoE | PoE Injector, 60W, für Switch IAD-5SG1004MUA und IAM-5SE1004MUP |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen