Ausschreibungstext

Artikelnummer

216767

Typ

NS3050-8T

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch unmanaged, 8-Ports, 10/100/1000Base-T Copper Ports

Hauptmerkmale

8x 10/100/1000Base-T

Auto-MDI/MDI-X Funktion

Betriebstemperatur: -40°C ~ +75°C

DIN Rail- oder Wandmontage

Redundante Stromversorgung: 24~48VDC oder 24VAC

Schutzart IP30

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Switch |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T |
| Management | nein |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 12~48VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | NS3050-8T |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen