Ausschreibungstext

Artikelnummer

218018

Typ

VCS-8P2-MOB

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, 8x PoE, 2x RJ45, 12 - 24 V, DC-Anschluss

Hauptmerkmale

PoE Unmanaged Switch für mobile Anwendungen

8x RJ45 10/100BASE-T (PoE)

2x RJ45 10/100BASE-T

PoE-Budget gesamt: Max. 80 Watt

Gleicht Stromschwankungen zwischen 8,5V - 40V aus

Status-LED: PoE, Ethernet, Power

Robustes Design mit verstellbaren Halterungen

Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VCS-8P2-MOB |
| Serie | Veracity Camswitch Mobile |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VPSU-12V-U | DC-Netzteil, 12V, universell für EU, UK, US, für Veracity CAMSWITCH Mobile |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen