Ausschreibungstext

Artikelnummer

216307

Typ

ComNet CNGE20MS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 19", 12x SFP 100/1000Mbps, 8x 100/1000Mbps

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Switch |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12-48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | FCC Part 15,EN55022 (CISPR) Class A,EN61000-4-x (ESD,Surge,EFT,etc.),IEC60068 (Shock,Vibration,Fall),EN60950-1 (Sicherheit) |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv, Multi Mode, Single Mode, Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| PoE-Standard | nein |
| Ports | 12x 100/1000BASE-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE20MS |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen