Ausschreibungstext

Artikelnummer

216769

Typ

NS3552-16P-2T-2S

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 16x RJ45 (PoE+), 2x RJ45, 2x SFP, ERPS, -40°C ~ +75°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IFS PS48VDC240W-DIN | Netzteil, 48VDC, 240W, DIN Rail Mount |
| --- | --- |
| IFS PS48VDC480W-DIN | Netzteil, 48VDC, 480W, DIN Rail Mount |
| IFS S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |
| IFS S25-2SLC-20 | SFP Port Fast 2 Fiber Mini GBIC Modul, Single mode, 1310nm - 20km, für hohe Temp. |
| IFS S35-2MLC | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 550m, 1000Base-SX, für hohe Temp. |
| IFS S35-2SLC-10 | SFP Port Gigabit 2 Fiber Mini GBIC Modul, Single Mode, 1310nm - 10km, für hohe Temp. |
| S35-2SLC-30 | SFP Port Gigabit 2 Fiber Mini GBIC Module, Single Mode, 1310nm - 30km, für hohe Temp. |
| S35-2SLC-70 | SFP Port Gigabit 2 Fiber Mini GBIC Modul, Single Mode, 1310nm - 70km, für hohe Temp. |

Empfehlungen

Dienstleistungen