Ausschreibungstext

Artikelnummer

210594

Typ

ComNet CNGE2FE4SMSPOEHO

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Self Managed, 4xRJ45 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, PoE+ bis 60W

Hauptmerkmale

Unterstützt PoE IEEE802.3at

High PoE Ausgangsleistung bis 60W (Port 3+4)

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Bei Rack-Montage Hot-swappablefähig

Stromversorgung: 12-48 VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | 19" Rackeinbau, DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 180 W |
| Power over Ethernet | PoE+ |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | NEMA TS-1/TS-2 & Caltrans Spezifikationen,FDA Laserprodukt-Standard,IPC Standard für Leiterplatten |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv, Multi Mode, Single Mode, Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 2x 100/1000Base-T SFP, 4x 10/100 Mbit/s |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE2FE4SMSPOEHO |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ComNet DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen