Ausschreibungstext

Artikelnummer

209137

Typ

ComNet CNGE2FE4SMSPOE

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Self Managed, 4xRJ45 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, PoE+

Hauptmerkmale

Unterstützt PoE IEEE802.3at

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Bei Rack-Montage Hot-swappablefähig

Stromversorgung: 12-48 VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 2x 1GBit SFP, 4x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE2FE4SMSPOE |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen