Ausschreibungstext

Artikelnummer

209136

Typ

ComNet CNGE2FE4SMS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Self Managed, 4xRJ45 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps

Hauptmerkmale

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Bei Rack-Montage Hot-swappablefähig

Stromversorgung: 12-48 VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop, DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 180 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, PoE+ |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | NEMA TS-1/TS-2,Caltrans Specification,FDA Laser Compliance (für optische Ports) |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv, Multi Mode, Pentaplex, Single Mode, Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Ports | 2x 1GBit SFP, 4x 10/100Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE2FE4SMS |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ComNet DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen