Ausschreibungstext

Artikelnummer

217309

Typ

CNGE26FX2TX24MSP1

Kurzbeschreibung

Managed Gigabit Switch, 22xRJ45, 2xSFP shared, 2xSFP, 1 RU, 19", 230VAC

Hauptmerkmale

2 Port 100/1000Base-FX SFP

2 Port SFP / RJ-45 shared

22 Port 10/100/1000Base-TX RJ45

30W PoE auf allen RJ-45 Ports

MSTP/RSTP/STP Unterstützung

Unterstützt Device Binding Security

1000W Netzteil

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl PoE Ports | 22 |
| --- | --- |
| Bauart | 19" Einschub |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Hersteller-Nummer | CNGE26FX2TX24MSP1 |
| PoE Budget (gesamt) | 720 W |
| Ports | 22x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP, 2x 1000 SFP (shared) |
| Rackeinbau | Nein |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| VLAN | Ja |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen