Ausschreibungstext

Artikelnummer

209138

Typ

CWFE8TX8MS

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Managed, 8xRJ45, 100Mbps, 230VAC

Hauptmerkmale

Für Rack-Einbau, RMB Brackets erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Gehäuse |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | Desktop |
| Hersteller-Nummer | CWFE8TX8MS |
| Ports | 8x 10/100Base-TX |
| Rackeinbau | Nein |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen