Ausschreibungstext

Artikelnummer

217313

Typ

ComNet CNGE4TX4US/M

Kurzbeschreibung

Unmanaged Gigabit Switch, 4xRJ45, Mini

Hauptmerkmale

Industrieller Temperaturbereich: -40 bis 75°C

Stromversorgung entweder mit 9-36VDC oder 24VAC

8Gbps Switching Bandbreite

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Switch |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 24VAC, 9-36 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | IEEE 802.3 konform,NEMA TS-1/TS-2,Caltrans |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| PoE-Standard | nein |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE4TX4US/M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen