Ausschreibungstext

Artikelnummer

217312

Typ

CNGE3FE8MSPOEHO

Kurzbeschreibung

Managed Ethernet Switch, 8x RJ45, 3x SFP, DIN-Rail, 60W PoE++, 2,5Gbit Uplink

Hauptmerkmale

8x 10/100BaseTX RJ45

3x 100/1000BaseFX SFP

4x PoE 30W, 4x PoE 60W

Zwei der SFP Ports unterstützen bis 2,5GBit

MSTP/RSTP/STP Unterstützung

Unterstützt Device Binding Security

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl PoE Ports | 8 |
| --- | --- |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | CNGE3FE8MSPOEHO |
| PoE Budget (gesamt) | 375 W |
| Ports | 3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100Base-TX |
| Rackeinbau | Nein |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Ja |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen