Ausschreibungstext

Artikelnummer

217312

Typ

ComNet CNGE3FE8MSPOEHO

Kurzbeschreibung

Managed Ethernet Switch, 8x RJ45, 3x SFP, DIN-Rail, 60W PoE++, 2,5Gbit Uplink

Hauptmerkmale

8x 10/100BaseTX RJ45

3x 100/1000BaseFX SFP

4x PoE 30W, 4x PoE 60W

Zwei der SFP Ports unterstützen bis 2,5GBit

MSTP/RSTP/STP Unterstützung

Unterstützt Device Binding Security

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Switch |
| Leistungsaufnahme | 375 W |
| Montageart | DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 375 W |
| Power over Ethernet | PoE+ |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | FCC Part 15,EN55022,EN61000-4-x (ESD,Surge,EFT etc.),IEC60068 (Shock,Vibration,Fall),EN60950-1 (Safety),EN50121-4 (Rail) |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv, Multi Mode, Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE3FE8MSPOEHO |
| Serie | CNG-Serie |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen