Ausschreibungstext

Artikelnummer

202076

Typ

HY150-50

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 50° IR-850nm, 50° Weißlicht, inkl. Netzgerät 100-230VAC

Hauptmerkmale

IR und Weißlicht in einer Einheit

Spektrale IR-Emission: 850nm

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Platinum SMT LED Technologie für hohe Performance

Konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer

Unabhängige Steuerung von IR und Weißlicht

Geeignet für den Einsatz mit HD-Kameras

Leuchtweite IR: 56m max.

Leuchtweite Weißlicht: 30m max.

Robuste Konstruktion

Schutzart: IP66

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HYBRID Serie |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 2x30° |
| Leuchtweite | 56 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 75W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | HY150-50 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung f1/4r Mastmontage, 180°, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |

Empfehlungen

Dienstleistungen