Ausschreibungstext

Artikelnummer

217314

Typ

CNGE8MS/DIN

Kurzbeschreibung

Managed Gigabit Switch, 8xRJ45, DIN Rail

Hauptmerkmale

Industrieller Temperaturbereich: -40 bis 75°C

Betriebsspannung 24VDC

16Gbps Switching Bandbreite

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Switch |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail |
| VLAN | ja |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-TX |
| Management | ja |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 12-48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CNGE8MS/DIN |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen