Ausschreibungstext

Artikelnummer

217314

Typ

ComNet CNGE8MS/DIN

Kurzbeschreibung

Managed Gigabit Switch, 8xRJ45, DIN Rail

Hauptmerkmale

Industrieller Temperaturbereich: -40 bis 75°C

Betriebsspannung 24VDC

16Gbps Switching Bandbreite

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | DIN Rail |
| Stromversorgung | 12-48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE8MS/DIN |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen