Ausschreibungstext

Artikelnummer

209250

Typ

ComNet CNFE4+1SMSM2

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Self Managed, 4xRJ45, 100Mbps, Multimode

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Temperaturbereich: -40+75°C

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Stromversorgung | 9-24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 100Base-FX, 4x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE4+1SMSM2 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ComNet DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen