Ausschreibungstext

Artikelnummer

214344

Typ

ComNet CLFE4+1SMSPOEC

Kurzbeschreibung

Switch, Self Managed, 4x RJ45 10/100Mbit, PoE 30W, 1x Coax,

Hauptmerkmale

Keine Programmierung erforderlich

Uplink-Port vorprogrammiert

Rack-Module hot-swappable

Standalone oder Rackeinbau möglich

DIN-Rail-Montage Zubehör optional

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | 19" Gehäuse, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x Koax/BNC, 4x 10/100 Mbit/s |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CLFE4+1SMSPOEC |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen