Ausschreibungstext

Artikelnummer

209251

Typ

CNFE4+1SMSS2

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Self Managed, 4xRJ45, 100Mbps, Singlemode, ST-Stecker

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Temperaturbereich: -40+75°C

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Ports | 1x 100Base-FX, 4x 10/100Base-TX |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 9-24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CNFE4+1SMSS2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen