Ausschreibungstext

Artikelnummer

218499

Typ

AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE

Hauptmerkmale

Managed Netzwerkswitch mit PoE+ Ports

8x RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

PoE+ IEEE 802.3at Type 2 Class 4, 30W pro Port

130W PoE Leistungsbudget

2x 100/1000 Mbps (SFP/RJ45) Uplink

Automatische IP Adressenzuordnung (DHCP)

Automatische Erkennung von Axis Devices

Smart Managed, Status Informationen

Grafisches Interface für topologische Übersicht

Rackeinbaumontage optional mit Adapter

6kV Überspannungsschutz an allen Verbindungen

Für Innenanwendung, 0 °C bis 50 °C, Lüfterlos

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021061811 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Serie | Axis T85 |
| Montage | 19" Rackeinbau, Desktop |
| VLAN | ja |
| Ports | 2x 100/1000Base-T RJ45 (shared), 2x 100/1000Base-T SFP (shared), 8x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | ja |
| Bauart | 19" Einschub, Desktop |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 130 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 01191-002 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC | PoE Splitter, 60W, 12/24V |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T85 RACK MOUNT KIT A | Rackmontagekit, für AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH 19"-Einbau, 1HE |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-UPDATE | Firmware Update/Downgrade für NVR, NAS oder Switches mit Funktionsprüfung |
| --- | --- |