Ausschreibungstext

Artikelnummer

218602

Typ

AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67

Hauptmerkmale

Managed Netzwerkswitch mit PoE+ Ports

4x RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Port 1/2 bis 60W PoE, Port 3/4 bis 30W PoE

PoE+ IEEE 802.3at Type 2 Class 4

150W PoE Leistungsbudget

Ein SFP-Port für Glasfaser Uplink

Remote Management und Status Informationen

6kV Überspannungsschutz an allen Verbindungen

Für Außenanwendung, -40 °C bis 50 °C, IP67

Robustes Aluminiumgehäuse

Wand- oder Mastmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021063488 |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Außengehäuse |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | 01449-001 |
| PoE Budget (gesamt) | 150 W |
| Ports | 1x SFP, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| Rackeinbau | Nein |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Axis T85 |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| VLAN | Ja |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS T91M47 POLE MOUNT | Mastmontage Adapter für Axis Outdoor-Midspans und -Switche |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen