Ausschreibungstext

Artikelnummer

215929

Typ

ComNet CNGE11FX3TX8MSPOE

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, PoE 30W, 8x RJ45 10/100/1000Mbps, 3x SFP 100/1000Mbps, DIN

Hauptmerkmale

2x SFP Slot bis 2,5 Gbps

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

PoE auf allen 8 Ports bis 30W

Temperaturbereich: -40+75°C

DIN-Rail Montage

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE11FX3TX8MSPOE |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen