Ausschreibungstext

Artikelnummer

209725

Typ

CNFE4+1SMSS2POE

Kurzbeschreibung

Fast Ethernet Switch, Self Managed, 4xRJ45, 100Mbps, Singlemode, PoE

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

PoE Support nach IEEE802.3at bis 30 Watt

Temperaturbereich: -40+75°C

Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | 19" Rackeinbau, DIN Rail, Wandmontage |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 4x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE4+1SMSS2POE |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen