Ausschreibungstext

Artikelnummer

212635

Typ

ComNet CNGE2+2SMSPOEHO

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, PoE 60W, 2x RJ45 10/100/1000Mbps, 2x SFP 100/1000FX, Mini

Hauptmerkmale

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

Stromversorgung: 48VDC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 2 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-T SFP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE2+2SMSPOEHO |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen